## Orca- IFC
ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
|  | OBRA: | Adequação de Laboratórios
|  | BDI: | 24.93%
|  | Área Construída: |  | 223,06 m²
|  | Local: | IFC - Campus Cdia/SC
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  |  | FONTE | TOTAL s/BDI | TOTAL c/BDI
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | SINAPI | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de obra - Colocada | m² | 3 | [5 empty] | 74209/001
Total item 1
2 | COBERTURA
2.1 | Retirada de telhamento de fibrocimento | m² | 97.84 |  |  |  | 9.46 |  | 72224
2.2 | Retirada de forro de Lambril de Madeira | m² | 97.84 |  |  |  | 7.3 |  | 72238
2.3 | Remoção de Calhas e Algeroz | m | 85.6 |  |  |  | 3.15 |  | 85383
2.4 | Demolição beiral em concreto | m³ | 0.66 |  |  |  | 303.46 |  | 84152
2.5 | Estrutura metalica inclus. Terças e fixação | m² | 124.23 |  |  |  | 66.16 |  | 72110
2.6 | Fundo anticorrosivo (Zarcão) duas demão. | m² | 124.23 |  |  |  | 18.34 |  | 74064/001
2.7 | Cobertura telha aço E=0,5 mm - inclus cumeeira a acessórios para fixação | m² | 124.23 |  |  |  | 38.46 |  | 94213
2.8 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24 | m | 37.16 |  |  |  | 24.3 |  | 94231
2.9 | Forro PVC colocado inclusive entarugamento e acabamentos | m² | 98 |  |  |  | 36.52 |  | 00011587
Total item 2
3 | ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS
3.1 | Demolição de alvenaria elementos cerâmicos | m² | 19 |  |  |  | 5.91 |  | 84215
3.2 | Demolição divisória de madeira | m² | 46.29 |  |  |  | 24.9 |  | 72178
3.3 | Demolição divisória de Gesso | m² | 19.05 |  |  |  | 2.36 |  | 85372
3.4 | Alvenaria bloco cerâmico furado 14x19x29cm, 1/2 Vez (espes.14cm) | m² | 17.12 |  |  |  | 50.02 |  | 87480
3.5 | Painel divisório em Gesso Acartonado - Colocado | m² | 116.58 |  |  |  | 72.67 |  | Mercado
Total item 3
4 | PISOS
4.1 | Piso de Concreto armado 25 MPa, e=7cm desempenado | m² | 8.62 |  |  |  | 72 |  | 72183
4.2 | Retirada de piso em taco de madeira | m² | 82.71 |  |  |  | 5.35 |  | 85376
4.3 | Retirada de piso Cerâmico | m² | 1 |  |  |  | 44.62 |  | 85406
4.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:3 e=2,5cm | m² | 82.71 |  |  |  | 27.12 |  | 87622
4.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI 4 | m² | 222.39 |  |  |  | 47.11 |  | 87257
4.6 | Rodapé cerâmico padrão PEI-4 altura 8cm sobre argamassa | m | 82.04 |  |  |  | 4.74 |  | 88649
4.7 | Soleira em granito cinza e=3cm | m | 7.15 |  |  |  | 65.76 |  | 84161
Total item 4
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) e=0,5cm | m² | 2.21 |  |  |  | 5.46 |  | 87893
5.2 | Emboco traço 1:4 (cimento e areia média +aditivo plastif.) e=1,5cm | m² | 34.24 |  |  |  | 14.47 |  | 73927/008
5.3 | Revestimento Cerâmico Esmalt.parede-inclui assentamento c/argam. pré-fabric. e rejunte | m² | 25.8 |  |  |  | 37.4 |  | 73912/001
Total item 5
6 | ESQUADRIAS
6.1 | Janela basculante em alumínio, com vidro 2,80x0,80m | m² | 2.24 |  |  |  | 577.91 |  | 94569
6.2 | Janela basculante em Aluminio 1,80x0,80m | m² | 1.44 |  |  |  | 577.91 |  | 94569
6.3 | Janela basculante em Ferro 1,30x1,00m | m² | 1.3 |  |  |  | 485.21 |  | 94564
6.4 | Janela basculante em Ferro 0,40x0,40m | m² | 0.16 |  |  |  | 485.21 |  | 94564
6.5 | Janela Maximoar ferro 3,37x1,585 | m² | 15.93 |  |  |  | 507.26 |  | 94562
6.6 | Porta de giro em madeira chapeada 1,20x2,10m | un | 2 |  |  |  | 895.56 |  | 90844
6.7 | Porta veneziana em alumínio 0,60x1,80m | m² | 2.16 |  |  |  | 830.11 |  | 91341
6.8 | Porta de Correr em madeira chapeada 0,80x2,10m | un | 2 |  |  |  | 644.13 |  | 90843
6.9 | Porta de giro em madeira chapeada 0,80x2,10m | un | 3 |  |  |  | 644.13 |  | 90843
6.10 | Porta de Correr em madeira chapeada 0,90x2,10m | un | 1 |  |  |  | 671.67 |  | 90844
6.11 | Porta giro em Ferro 1,20x2,10m | m² | 2.52 |  |  |  | 485.21 |  | 94564
6.12 | Porta 2 folhas em madeira chapeada 1,70x2,10 | un | 1 |  |  |  | 895.56 |  | 90844
6.13 | Vidro liso 4mm colocado com massa | m² | 19.91 |  |  |  | 98.18 | 0 | 72117
Total item 6
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
7.1 | Registro de Gaveta Bronze c/ Canopla CromadaØ 1" | und | 1 |  |  |  | 74.83 |  | 94792
7.2 | Registro de Gaveta Bruto Bronze c/ Canopla CromadaØ 3/4" | und | 4 |  |  |  | 47.73 |  | 89987
7.3 | Registro de Pressão Bronze c/ Canopla CromadaØ 3/4" | und | 1 |  |  |  | 45.59 |  | 89985
7.4 | Tubo PVC Soldável Água FriaØ 25mm, Inclusive Conexões | ml | 30.1 |  |  |  | 16.99 |  | 89356
7.5 | Tubo PVC Soldável Água FriaØ 32mm, Inclusive Conexões | ml | 24.3 |  |  |  | 23.28 |  | 89357
7.6 | Chuveiro de emergencia (Lava Olhos) | und | 1 |  |  |  | 1087.97 |  | Mercado
7.7 | Bancada de Granito cinza polido para cuba - lagura 0,60 m | m² | 12.7 |  |  |  | 555.67 |  | 86889
7.8 | Cuba retangular Aço Inox 40x34x14 polida | und | 6 |  |  |  | 171.38 |  | 86935
7.9 | Torneira CromadaØ 1/2" p/ Pia | und | 6 |  |  |  | 84.82 |  | 86909
7.10 | Lavatorio de louça branca de coluna | und | 1 |  |  |  | 217.54 |  | 86902
7.11 | Torneira CromadaØ 1/2" p/ Lavatório | und | 1 |  |  |  | 42.5 |  | 86906
7.12 | Vaso Sanitário c/ Caixa Acoplada Louça Branca | und | 17 |  |  |  | 400.71 |  | 86888
7.13 | Engate Flexível em Metal CromadoØ 1/2" x 30cm | und | 1 |  |  |  | 33.71 |  | 86886
7.14 | Bolsa para ligação vaso sanitário Ø 1 1/2" | und | 1 |  |  |  | 3.39 |  | 00006140
7.15 | Porta Papel Higienico cromado | und | 1 |  |  |  | 28.95 |  | 95544
7.16 | Dispenser para Sabonete liquido | und | 1 |  |  |  | 57.89 |  | 95547
7.17 | Porta Papel Toalha | und | 1 |  |  |  | 58.12 |  | 00037400
7.18 | Espelho de cristal exp. 4 mm, com moldura de madeira | m² | 0.54 |  |  |  | 283.4 |  | 74125/001
7.19 | Assento para bacia Sanitária | und | 1 |  |  |  | 24.2 |  | 00000377
7.20 | Mudança posição chuveiro de segurança | und | 1 |  |  |  | 70.58 |  | Mercado
7.21 | Tubo PVC EsgotoØ 40mm, Inclusive Conexões | ml | 1.95 |  |  |  | 14.44 |  | 89711
7.22 | Tubo PVC EsgotoØ 50mm, Inclusive Conexões | ml | 109.4 |  |  |  | 20.81 |  | 89712
7.23 | Tubo PVC EsgotoØ 100mm, Inclusive Conexões | ml | 21.1 |  |  |  | 39.97 |  | 89714
7.24 | Caixa de Inspeção Esgoto 60x60x60cm c/ tampa | und | 3 |  |  |  | 141.47 |  | 74104/001
7.25 | Caixa Sifonada100x100x50mm | und | 2 |  |  |  | 17.99 |  | 89482
Total item 7
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² | ml | 1335 |  |  |  | 3.13 |  | 91926
8.2 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² | ml | 91 |  |  |  | 4.41 |  | 91928
8.3 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6mm² | ml | 33 |  |  |  | 5.29 |  | 91930
8.4 | Cabo de cobre isolado HEPR 0,6/1kV 16mm² | ml | 64 |  |  |  | 13.3 |  | 83421
8.5 | Cabo de cobre isolado HEPR 0,6/1kV 35mm² | ml | 160 |  |  |  | 17.94 |  | 91986
8.6 | Caixa de passagem pré moldada DN600mm | und | 1 |  |  |  | 176.18 |  | 74166/001
8.7 | Haste de aterramento Copperweld 5/8 x 3,0m c/ conector | und | 4 |  |  |  | 62.86 |  | 83484
8.8 | Cabo de cobre nú 16mm² | ml | 12 |  |  |  | 11.98 |  | 72251
8.9 | Eletroduto PEAD corrugado Ø 2″ | ml | 9 |  |  |  | 15.9 |  | 93009
8.10 | Eletroduto PEAD corrugado Ø 3″ | ml | 90 |  |  |  | 26.24 |  | 93011
8.11 | Eletroduto Aço Galvanizado a Fogo Ø 3/4″ | ml | 280 |  |  |  | 26.24 |  | 93011
8.12 | Quadro distribuição plástico bar.Trifásico 40 disj. In 200 A | und | 1 |  |  |  | 632.84 |  | 74131/007
8.13 | Quadro distribuição plástico bar.Trifásico 64 disj. In 200 A | und | 1 |  |  |  | 742.15 |  | 74131/007
8.14 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 16A | und | 20 |  |  |  | 13.09 |  | 93654
8.15 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 25A | und | 1 |  |  |  | 14.03 |  | 93656
8.16 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 40A | und | 1 |  |  |  | 22.33 |  | 93658
8.17 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 16A | und | 3 |  |  |  | 109.24 |  | 74130/004
8.18 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 32A | und | 2 |  |  |  | 109.24 |  | 74130/004
8.19 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 80A | und | 1 |  |  |  | 146.71 |  | 74130/005
8.20 | Interruptor Bipolar DR Fase/Neutro 25 A In 30mA DIN | und | 19 |  |  |  | 86.33 |  | 93677
8.21 | Interruptor Bipolar DR Fase/Neutro 40 A In 30mA DIN | und | 2 |  |  |  | 86.33 |  | 93677
8.22 | Interruptor Tetrapolar DR3 Fase/Neutro - In 30mA DIN 63A | und | 1 |  |  |  | 86.33 |  | 93677
8.23 | Luminária sobrepor para fluorescente tubular 2x40W | und | 41 |  |  |  | 101.91 |  | 73953/006
8.24 | Eletrocalha Perfurada tipo "C" pré-Galv. 100x50 mm | ml | 25 |  |  |  | 12.9 |  | Mercado
8.25 | Tampa para Eletrocalha tipo "C" pré-Galv. 100x50 mm | ml | 2.5 |  |  |  | 8.63 |  | Mercado
8.26 | Mão francesa para Eletrocalha 100 mm | und | 13 |  |  |  | 8.54 |  | Mercado
8.27 | Tê Vertical de descida Lateral 90ºx100x50 mm | und | 1 |  |  |  | 24.4 |  | Mercado
8.28 | Curva de Inversão 90ºx 100x50 mm | und | 1 |  |  |  | 20.63 |  | Mercado
8.29 | Saida Horizontal para Eletroduto 3/4" | und | 25 |  |  |  | 8.34 |  | Mercado
8.30 | Tomada hexagonal 2P+T 10A sobrepor | und | 79 |  |  |  | 17.1 |  | 91998
8.31 | Interruptor simples 1 tecla 10A sobrepor | und | 10 |  |  |  | 15.84 |  | 91952
8.32 | Interruptor simples 3 teclas 10A sobrepor | und | 1 |  |  |  | 42.25 |  | 91966
8.33 | Tomada blindada 3P+T 16A sobrepor | und | 3 |  |  |  | 52.23 |  | Mercado
8.34 | Chuveiro eletrico | und | 1 |  |  |  | 60.95 |  | 9535
Total item 8
9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO
9.1 | Placas em PVC (Padrão para Central de Gás) | und | 2 |  |  |  | 33.64 |  | 00037558
9.2 | Caixa para Extintor 300x600x200mm - sobrepor | und | 1 |  |  |  | 71.42 |  | 00039773
9.3 | Extintor PQS ( Pó Químico Seco) 4kg | und | 3 |  |  |  | 104.37 |  | 72553
9.4 | Caixa para Controle e Manobra 300x600x200mm - sobrepor | und | 1 |  |  |  | 71.42 |  | 00039773
9.5 | Válvula de EsferaØ 1/2" em Latão | und | 1 |  |  |  | 17.86 |  | 89349
9.6 | Válvula de EsferaØ 3/4" em Latão | und | 25 |  |  |  | 19.87 |  | 89351
9.7 | Válvula de EsferaØ 1" em Latão | und | 2 |  |  |  | 53.09 |  | 94495
9.8 | Regulador de Alta Pressão Ø 1" c/ Manômetro 1° Estágio | und | 1 |  |  |  | 36.23 |  | Mercado
9.9 | Tubo de Aço Carbono Galvanizado s/ costura c/ conexõesØ 1/2" | ml | 3 |  |  |  | 21.87 |  | 92689
9.10 | Chicote Pig Tail 7/8" para P-45 | ml | 4 |  |  |  | 40.23 |  | Mercado
9.11 | Tubo de Aço Carbono Galvanizado s/ costura c/ conexõesØ 3/4" | ml | 28.75 |  |  |  | 32.19 |  | 92690
9.12 | Tubo de Aço Carbono Galvanizado s/ costura c/ conexõesØ 1" | ml | 8.5 |  |  |  | 64.34 |  | 73976/004
9.13 | Placa de indicação para extintor | und | 3 |  |  |  | 33.64 |  | 00037558
9.14 | Central de Gás em Alvenaria conforme Projeto
9.15 | Piso de Concreto armado 25 MPa, e=7cm desempenado | m² | 3.98 |  |  |  | 72 |  | 72183
9.16 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1vez e=20cm | m² | 12.04 |  |  |  | 118.78 |  | 72131
9.17 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) e=0,5cm | m² | 24.08 |  |  |  | 5.46 |  | 87893
9.18 | Emboco traço 1:4 (cimento/areia+aditivo plastif.) e=1,5cm | m² | 24.08 |  |  |  | 14.47 |  | 73927/008
9.19 | Laje maciça em concreto armado e=10cm | m² | 0.39 |  |  |  | 1539.87 |  | 95956
9.20 | Porta veneziana em alumínio 0,90x1,70m | m² | 1.53 |  |  |  | 830.11 |  | 91341
Total item 9
10 | PINTURA
10.1 | Fundo selador - uma demão | m² | 552.25 |  |  |  | 2.32 |  | 88483
10.2 | Emassamento com massa PVA | m² | 233.16 |  |  |  | 8.64 |  | 88495
10.3 | Pintura PVA - duas demãos | m² | 522.25 |  |  |  | 8.18 |  | 88487
10.4 | Pintura PVA - duas demãos- Externa | m² | 90 |  |  |  | 8.18 |  | 88487
10.5 | Pintura em verniz epoxi para mobiliário 2 demãos | m² | 176.61 |  |  |  | 28.67 |  | 73872/001
Total item 10
11 | BANCADAS
11.1 | Bancada 1 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.2 | Bancada 2 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.3 | Bancada 3 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.4 | Bancada 4 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.5 | Bancada 5 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.6 | Bancada 6 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.7 | Bancada 7 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.8 | Bancada 8 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.9 | Bancada 9 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.10 | Bancada 10 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.11 | Bancada 11 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.12 | Bancada 12 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
11.13 | Bancada 13 | Unid. | 1 |  |  |  | 199.87 |  | Composição
Total item 11
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | Limpeza final de obra | m² | 968.2 |  |  |  | 2.34 |  | 9537
Total item 12
TOTAL GERAL
Concórdia SC, Julho/2017.
Nota explicativa:O referencial de custos deste orçamento foi baseado basicamente na Tabela SINAPI Maio/2017.
Os itens com a FONTE "Mercado", foram obtidos através de pesquisa de preço de mercado.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | OBRA: | Adequação de Laboratórios
|  | BDI: | 24.93%
|  | Área Construída: | 223,06 m²
|  | Local: | IFC - Campus Cdia/SC
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | TOTAL
|  | 0 - 30 DIAS | 30 - 60 DIAS | 60 - 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100%
2 | COBERTURA | 100%
3 | ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | 13% | 87%
4 | PISOS |  | 100%
5 | REVESTIMENTOS |  | 100%
6 | ESQUADRIAS |  | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | 30% | 70%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 100%
9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 10% | 40% | 50%
10 | PINTURA | 10% | 40% | 50%
11 | BANCADAS |  |  | 100%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 100%
TOTAL GERAL
Concórdia SC, Julho/2017.